Киришский филиал ООО «Теплоэнергоремонт»

| Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ в 2014 году | Количество рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |  |  |  | класс 4 |
|  |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Рабочие места | 66 | 0 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | Привести условия микроклимата в соответствие с нормативными документами. | Улучшение условий микроклимата. |
| 2 | Улучшить эффективность вытяжной вентиляции. | Улучшение воздуха рабочей зоны. |
| 3 | Увеличить освещенность до нормы 300 Лк Увеличить количество или улучшить качество светильников. | Улучшение условий освещения. |
| 4 | Увеличить общую освещенность до нормы 200 Лк и комбинированную освещенность до нормы 1000 Увеличить количество или улучшить качество светильников. | Улучшение условий освещения. |
| 5 | При работе на участке использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Защита от воздействия шума на рабочем месте. |

| Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ в 2015 году | Количество рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |  |  |  | класс 4 |
|  |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Рабочие места | 52 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |

| Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | При работе на производстве использовать СИЗ от шума. | Предупреждение возникновения и распространения профессиональных заболеваний. |
| 2 | При работе на производстве использовать СИЗ от нагревающего микроклимата. | Предупреждение возникновения и распространения профессиональных заболеваний. |
| 3 | При работе на производстве использовать СИЗ органов дыхания. | Предупреждение возникновения и распространения профессиональных заболеваний. |
| 4 | Обеспечить работников СИЗ от шума. | Предупреждение возникновения и распространения профессиональных заболеваний. |
| 5 | Для обеспечения безопасных условий труда рекомендуется выдавать сертифицированные СИЗ – очки защитные (до износа). | Обеспечение СИЗ. |
| 6 | В производственных помещениях модернизировать систему искусственного освещения. | Увеличить параметры искусственной освещенности. |

| Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ в 2016 году | Количество рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |  |  |  | класс 4 |
|  |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Рабочие места | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
| 1 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ для защиты органов слуха. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума. |
| 2 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ для защиты от нагревающего микроклимата. | Снижение времени воздействия фактора. Снижение уровня воздействия вредного фактора. |
| 3 | Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |

| Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции | Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ в 2018 году | Количество рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |  |  |  | класс 4 |
|  |  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Рабочие места | 49 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |